## Паспорт (скорочений)
Загальні показники | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Населений пункт | - | Лисичанськ
Населення | осіб | 95031
Загальна кількість будівель | шт | 1169
Кількість багатоквартирних житлових будівель | шт | 1007
Кількість індивідуальних житлових будівель | шт | 78
Кількість будівель бюджетної сфери | шт | 84
Загальне річне споживання енергії на потреби опалення | кВт∙год | 292200000
Загальні опалювальна площа будівель | м² | 1784731.8131
Частка житлових будівель, що мають індивідуальні системи опалення, в тому числі: | % | 82.2
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням природного газу | % | 77.2
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням електричної енергії | % | 5
частка житлових будівель на індивідуальному опаленні з використанням твердого палива | % | 0
Частка будівель закладів бюджетної сфери, що мають індивідуальні системи опалення, в тому числі: | % | 0
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням природного газу | % | 0
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням електричної енергії | % | 0
частка будівель закладів бюджетної сфери на індивідуальному опаленні з використанням твердого палива | % | 0
Показники структури теплопостачання | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Встановлена теплова потужність джерел теплової енергії | Гкал/год | 238.02
в тому числі котельні:
котельні на природному газі | од. | 25
котельні на природному газі | Гкал/год | 238.02
котельні на біопаливі | од. | 0
котельні на біопаливі | Гкал/год | 0
котельні на традиційному твердому паливі | од. | 0
котельні на традиційному твердому паливі | Гкал/год | 0
в тому числі когенераційні установки (КГУ): | 0 | 0
КГУ на природному газі | од. | 0
КГУ на природному газі | Гкал/год | 0
КГУ на біопаливі | од. | 0
КГУ на біопаливі | Гкал/год | 0
КГУ на традиційному твердому паливі | од. | 0
КГУ на традиційному твердому паливі | Гкал/год | 0
Системи утилізації скидної теплоти | од. | 0
Системи утилізації скидної теплоти | Гкал/год | 0
Електричні котли | од. | 0
Електричні котли | Гкал/год | 0
Теплові насоси | од. | 0
Теплові насоси | Гкал/год | 0
Сонячні водонагрівачі | од. | 0
Сонячні водонагрівачі | Гкал/год | 0
Інші джерела теплової енергії | од. | 0
Інші джерела теплової енергії | Гкал/год | 0
Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії | % | 0
Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії | % | 0
Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії | % | 0
Кількість об’єктів (будівель), підключених до системи централізованого теплопостачання | Од. | 503
Кількість центральних теплових пунктів | од. | 3
Кількість індивідуальних теплових пунктів | од. | 0
Відсоток вузлів обліку теплової енергії на об’єктах (будівлях) | % |  | Немає інформації
Приєднане теплове навантаження | Гкал/год | 71.943
в тому числі: | 0 | 0
Опалення | Гкал/год | 71.943
Гаряче водопостачання | Гкал/год | 0
вентиляція | Гкал/год | 0
Фактичне середнє теплове навантаження | Гкал/год | 1.2944
Температурний графік теплоносія (вказати всі графіки) | °C/°C | 95/70
Загальна площа міської забудови | км2 |  | Наразі не може бути визначено
Питома протяжність теплових мереж | км / (Гкал/год) | 0.83155
Щільність теплового навантаження | (Гкал/год) / км2 |  | Наразі не може бути визначено
Частка централізованого теплопостачання | % |  | Наразі не може бути визначено
Рівень інтеграції теплових мереж | % | 0
Ефективність системи теплопостачання | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії | т у.п. | 21216
В тому числі: |  | 0
Природний газ | т у.п. | 21216
Біопаливо | т у.п. | 0
Традиційне тверде паливо | т у.п. | 0
Рідке паливо | т у.п. | 0
Електроенергія в перерахунку на умовне паливо | т у.п. | 0
Скидна теплота | т у.п. | 0
Виробництво теплової енергії | Гкал | 133584.7
Питома витрата умовного палива на виробництво теплової енергії | кг у.п. / Гкал | 158.8206
Енергетична складова собівартості виробництва теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 1073.6237
Вартість виробництва теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 1265.27
Відпущено теплової енергії в теплову мережу | Гкал | 133584.7
Поставлено теплової енергії споживачам | Гкал | 109673.2029
Поставлено теплової енергії споживачам без урахування гарячої води | Гкал | 109673.2029
Втрати теплової енергії в теплових мережах | % | 17.8999
Витрати електроенергії на транспортування теплоносія | МВт·год | 2776.88
Питомі витрати електроенергії на транспортування теплоносія | кВт·год / Гкал | 25.3196
Питомі витрати умовного палива на транспортування теплоносія | кг у.п. / Гкал | 3.1101
Вартість транспортування теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 80.3644
Питомі витрати умовного палива на виробництво та транспортування теплової енергії | кг у.п. / Гкал | 161.9307
Енергетична складова собівартості виробництва та транспортування теплової енергії (в цінах на час розроблення схеми) | грн/Гкал | 1153.9881
Споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво електроенергії | т у.п. | 0
в тому числі:
Природний газ | т у.п. | 0
Біопаливо | т у.п. | 0
Традиційне тверде паливо | т у.п. | 0
Рідке паливо | т у.п. | 0
Вироблено електроенергії когенераційними установками | МВт·год | 0
Питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії | кг у.п. / МВт·год
Надійність теплопостачання | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Середній термін експлуатації ділянок труб теплових мереж | рік | - | Інформація відсутня
в тому числі
0-5 років | % | - | Інформація відсутня
5-10 років | % | - | Інформація відсутня
10-15 років | % | - | Інформація відсутня
15-20 років | % | - | Інформація відсутня
більше 20 років | % | - | Інформація відсутня
Частка аварійних ділянок труб теплових мереж | % | 12.0676
Екологічна ефективність | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Великі спалювальні установки | од. | 0
Великі спалювальні установки | Гкал | 0
Питомі викиди оксидів азоту (NOx) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 71.4974
Питомі викиди діоксиду сірки (SO2) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 0
Питомі викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (пилу) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 0
Питомі викиди парникових газів у перерахунку на еквівалент діоксиду вуглецю на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | гСО2е / ГДж | 65373.4761
Питомі викиди оксиду вуглецю (CO) на 1 ГДж відпущеної теплової енергії | г/ГДж | 276.5463
Додаткові параметри | Одиниці виміру | Значення | Примітки
Великі спалювальні установки, В т.ч. тих, що входять в Національний план скорочення викидів, шт. | од. | 0
Великі спалювальні установки, В т.ч. тих, що входять в Національний план скорочення викидів, Гкал | Гкал | 0
Великі спалювальні установки, В т.ч. з терміном роботи менше 40000 годин | од. | 0
Великі спалювальні установки, В т.ч. з терміном роботи менше 40000 годин | Гкал | 0
Чисельність персоналу на 1 тис. Гкал, відпущеної з джерел теплової енергії | осіб | 0 | Інформація відсутня
Питомі витрати води на підживлення теплових мереж | % | 0.16966
Чисельність персоналу на 10 км теплових мереж | осіб | 0 | Інформація відсутня
Питома пошкоджуваність трубопроводів теплових мереж, кількість пошкоджень на рік на 1км теплових мереж. | пошк. / рік/км | 0 | Інформація відсутня
Відношення встановленої теплової потужності та приєднаного навантаження | % | 328.2446
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за опалювальний сезон | R2 |  | Інформація відсутня
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за січень (R-2) | R2 |  | Інформація відсутня
Кореляція між температурою зовнішнього повітря та споживанням палива на опалення за березень (R-2) | R2 |  | Інформація відсутня
Загальна кількість незапланованих (аварійних) перерв у транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, тривалість яких понад 6 годин | од. |  | Інформація відсутня
Загальна тривалість незапланованих (аварійних) перерв у транспортуванні теплової енергії з вини ліцензіата, тривалість яких понад 6 годин | годин |  | Інформація відсутня
Кількість зареєстрованих звернень споживачів теплової енергії з питань невідповідності якості послуг умовам договорів | од. |  | Інформація відсутня